# Совет народных депутатов

Пимено-Чернянского сельского поселения

Котельниковского муниципального района

Волгоградской области

РЕШЕНИЕ

11 марта 2016 года 			№ 34/44

О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период с 2016 года по 2025 г.г.

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов», рассмотрев проект программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период с 2016 по 2025 г.г., на основании Устава Пимено-Чернянского сельского поселения, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

- Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области с 2016 по 2025 г.г. (прилагается)

- Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному обнародованию на информационном стенде администрации.

Глава Пимено-

Чернянского сельского поселения 				О.В. Кувшинов

# Утверждена

решением Совета народных депутатов

Пимено-Чернянского сельского поселения

от 11.03.2016 г. № 34/44

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области  на период  с 2016-2025 г.г.

# Раздел 1. Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области  на период  с 2016-2025 г.г.

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период с 2016-2025 г.г |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов»; |
| Заказчик Программы | Администрация Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области |
| Разработчик Программы | Администрация Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; - улучшение экологической ситуации на территории Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшение экологической ситуации на территории Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016 - 2025 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 33871 тыс. рублей, в т.ч.: 2016 год – 2397 тыс. рублей; 2017 год – 1634 тыс. рублей; 2018 год – 2447 тыс. рублей; 2019 год – 2442 тыс. рублей; 2020 год – 6964 тыс. рублей; 2021 год – 1270 тыс. рублей; 2022 год – 439 тыс. рублей; 2023 год – 439 тыс. рублей; 2024 год – 439 тыс. рублей. 2025 год – 15400 тыс. рублей; Источник финансирования - средства бюджета Пимено-Чернянского сельского поселения, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области

Пимено-Чернянское сельское поселение включает в себя 3 (три) населенных пункта. Центром муниципального образования   является хутор Пимено-Черни.

Численность населения Пимено-Чернянского сельского поселения по состоянию на 01.01.2015 года составила 1485 человек.

На территории муниципального образовании расположены следующие объекты социальной сферы – 1 общеобразовательная школа,  3 учреждения культуры (1 дом культуры, 1 клуб, 1 библиотека), 2 учреждения здравоохранения ( ФАПы),   6 магазинов,  2 объекта почтового   обслуживания.

Уровень развития экономики Пимено-Чернянского сельского поселения относительно средний. На территории муниципального образования расположены такие предприятия как ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»,  8 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Основная масса трудоспособного населения работает в ООО «ЕвроХим-ВолгаСервис», ООО «Волгоградремстройсервис». Часть трудоспособного населения задействована в организациях бюджетной и социальной сфер, функционирующих на территории поселения и  в сельскохозяйственных предприятиях.

Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд Пимено-Чернянского сельского поселения составляют 21 многоквартирных домов 42  квартиры и индивидуальные дома в количестве 430 единиц.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2015 года составляет 30,5  тыс. кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2014 году составляла  48,7  кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет – 100%, сетевым газом - 0%, центральным отоплением – 0%,  водопроводом – 98,5%, централизованной канализацией – 19,1% (рабочий поселок на 1000 мест в хуторе Пимено-Черни). Организован централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов.

### Показатели  многоквартирных домов хутора Пимено-Черни  на 01.01.2015года

Таблица 1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во домов | (ед.) | 21 |
| 2 | Кол-во квартир | (ед.) | 42 |
| 3 | Кол-во жителей | (чел.) | 129 |
| 4 | Общ. площадь | (тыс.кв. м) | 2,293 |
| 5 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |
| 5.1 | - отопление | (тыс.кв. м) | 2,293 |
| 5.2 | - газоснабжение (сжиженный в баллонах) | (тыс.кв. м) | 2,293 |
| 5.3 | - горячее водоснабжение | (тыс.кв. м) | - |
| 5.4 | - холодное водоснабжение | (тыс.кв. м) | 2,293 |
| 5.5 | - канализация | (тыс.кв. м) | - |
| 6 | Наличие приборов учета: |  |  |
| 6.1 | - отопление | кв. м | - |
| 6.2 | - газоснабжение | кв. м | - |
| 6.3 | - горячее водоснабжение | кв. м | - |
| 6.4 | - холодное водоснабжение | кв. м | - |
| 6.5 | - электроэнергия | (тыс.кв. м) | 2,293 |
| 7 | Доля обеспеченности приборами учета: |  |  |
| 7.1 | - отопление | % | 0 |
| 7.2 | - газоснабжение | % | 0 |
| 7.3 | - горячее водоснабжение | % | 0 |
| 7.4 | - холодное водоснабжение | % | 0 |
| 7.5 | - электроэнергия | % | 100 |
| 8 | Норматив потребления коммунальных услуг в год |  |  |
| 8.1 | - тепло | Гкал/кв.м | - |
| 8.2 | - газ | куб.м/чел. | - |
| 8.3 | - горячая вода | куб.м/чел. | - |
| 8.4 | - холодная вода | куб.м/чел. | 0,8 |
| 8.5 | - электроэнергия | КВт/ч/чел. | 1000 |
| 9 | Нормативный объем потребления коммунальных услуг в год |  |  |
| 9.1 | - тепло | тыс. Гкал | - |
| 9.2 | - газ | тыс. куб. м | - |
| 9.3 | - горячая вода | тыс. куб. м | - |
| 9.2 | - холодная вода | тыс. куб. м | 288 |
| 9.3 | - электроэнергия | тыс. квтч | 1500 |

По состоянию на 01.01.2015 года из трех  сельских населенных пунктов, расположенных на территории Пимено-Чернянского сельского поселения к системе сетевого газоснабжения  ни один не подключен.

Объекты социальной сферы (народного образования и здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в управлении соответствующих районных учреждений и финансируются за счет средств районного и областного бюджетов.

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной сферы Пимено-Чернянского сельского поселения на 01.01.2016 г.

Таблица 2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Организации социальной сферы | Организации производственной сферы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во организаций | ед. | 5 | - |
| 2 | Площадь помещений | кв. м | 1673 | - |
| 3 | Численность работников | чел. | 17 | - |
| 4 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |
| 4.1 | - отопление | ед. | 5 | - |
| 4.2 | - газоснабжение | ед. | - | - |
| 4.3 | - горячее водоснабжение | ед. | - | - |
| 4.4 | - холодное водоснабжение | ед. | - | - |
| 4.5 | - электроэнергия | ед. | 5 | - |
| 5 | Наличие приборов учета: |  |  |  |
| 5.1 | - отопление | ед. | 5 | - |
| 5.2 | - газоснабжение | ед. | 0 | 0 |
| 5.3 | - горячее водоснабжение | ед. | 0 | 0 |
| 5.4 | - холодное водоснабжение | ед. | 0 | 0 |
| 5.5 | - электроэнергия | ед. | 5 | - |
| 6 | Объем потребления коммунальных услуг в год – всего |  |  |  |
| 6.1 | - тепло | Гкал | - | - |
| 6.2 | - газ | т. куб. м | - | - |
| 6.3 | - горячая вода | т. куб. м | - | - |
| 6.4 | - холодная вода | т. куб. м | - | - |
| 6.5 | - электроэнергия | т. квтч. | 99141 |  |
| 7 | Доля расчетов по приборам учета за коммунальные услуги |  |  |  |
| 7.1 | - тепло | % | 0 | 0 |
| 7.2 | - газ | % | - | - |
| 7.3 | - горячая вода | % | - | - |
| 7.4 | - холодная вода | % | 0 | 0 |
| 7.5 | - электроэнергия | % | 100 | 100 |

Показатели индивидуального жилищного фонда Пимено-Чернянского сельского поселения  на 01.01.2016 года

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные | Обеспеченность коммунальными услугами (домов) | Наличие приборов учета (ед) | Потребление коммунальных услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Удельное | в год |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | От центральной котельной | Центральный водопровод | Электро- энергия | канализация | сетевой газ | вода | электро- энергия | газ | Тепло (Гкал /кв. м) | Вода (куб.м /чел.) | Электро-энергия (кВтч/чел.) | Газ (куб.м/чел.) | Тепло (Гкал) | Вода (т. куб.м) | Электро-энергия (т.кВтч) | Газ (т. куб.м) |
|  |  |  |  |  | Отопление | Горячее водо- снабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Х. Пимено-Черни | 291 | 1076 | 22820 | - | - | 291 | 291 | - | - | - | 291 | - | - | 0,8 | 1000 | - | - | 54,29 | - | - |
| 2 | Х. Нижние Черни | 144 | 386 | 7200 | - | - | 144 | 144 | - | - | - | 144 | - | - | 0,8 | 1000 | - | - | 29,47 | - | - |
| 3 | ж\д ст. Гремячая | 16 | 23 | 480 | - | - | 16 | 16 | - | - | - | 16 | - | - | 0,8 | 1000 | - | - | 3 | - | - |
|  | Итого | 451 | 1485 | 30500 | - | - | 451 | 451 | - | - | - | 451 | - | - | 0,8 | 1000 | - | - | 86,69 | - | - |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

### В период с 2016 по 2025 годы в населенных пунктах муниципального образования   прогнозируется увеличение численности населения (табл. 4).  В этот период ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно  общежития на 1000 и 560 мест. Ориентировочная площадь территории – 14,6 га. (таблица 5).

В результате ввода нового жилья показатель обеспеченности жильем жителей Пимено-Чернянского сельского поселения в 2025 году составит 13,8 кв. м на 1 человека (таблица 10).

Естественная убыль жилфонда за период 2016-2025 годы прогнозируется в размере 1,0 % в год.

Кроме того, в целях улучшения социально-бытовой инфраструктуры поселения планируется построить многофункциональные пункты социально-бытового и торгового населения в следующих населенных пунктах:

- Хутор Пимено-Черни (10 общежитий на 100 мест, общей площадью застройки 5780 м2, существующие.

- 1 общежитие на 120 мест, площадью застройки 741 м2, проектируемое.

- 4 общежития на 140 мест, площадью застройки 2964 м2, проектируемые.

- Столовая на 300 посадочных мест, существующая,площадью застройки 1478,0 м2

- Два магазина по торговле продовольственными и непродовольственными товарами, один из которых существующий площадью застройки 458,0 м2, а второй проектируемый на перспективу.

- Здание администрации с проходной и медпунктом, существующее, общей площадью застройки 213,0 м2

- Баня с прачечной, существующая, площадью застройки 793,0 м2

- Спортивные площадки, существующие, общей площадью застройки 1384,0 м2

- Автостоянка, проектируемая, площадью застройки 6021,0 м2

- Котельная, существующая, площадью застройки 284 м2

- Трансформаторная КТПТ, существующая, площадью застройки 26 м2

- Очистные сооружения, существующие, площадью застройки 381 м2

- Водозаборные скважины, существующие, общей площадью застройки 82 м2

- Узел опреснения с насосной станцией II – го подъёма и резервуарами запаса воды, существующие, площадью застройки 3263 м2

- Сети водоснабжения от водозаборных скважин до узла опреснения, общей протяжённостью – 733,0 м, проектируемые.

Кроме указанных выше зданий и сооружений предусмотрена застройка следующих объектов:

- Кафе – столовая, проектируемое.

- Рынок, проектируемый.

- Комплекс бытового обслуживания с парикмахерской, аптекой, ателье, ремонтом бытовой техники, проектируемый.

- Баня - сауна, проектируемая.

- Почтовое отделение, проектируемое.

- Отделение сбербанка, налоговой службы и полиции, проектируемое)

Прогноз роста численности постоянно живущего населения в Пимено-Чернянском сельком поселении

в 2016-2025 годах

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенных пунктов |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Х. Пимено-Черни | 1076 | 1076 | 1100 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 2 | Х. Нижние Черни | 386 | 386 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | ж\д ст. Гремячая | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
|  | Всего по МО | 1485 | 1485 | 1523 | 1673 | 1673 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 | 1823 |

Прогноз строительства (ввода) жилья в Пимено-Чернянском сельском поселении в 2016 – 2025 годах

Таблица 5

| № п/п | Наименование территорий застройки | Единица измерения | Всего | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома В х. Пимено-Черни | домов | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | кв. м | 138 |  | 70 |  |  |  | 68 |  |  |  |  |
| 2 | Индивидуальные жилые дома в х. Нижние Черни | домов | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв. м | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Индивидуальные жилые дома в ж\д ст. Гремячая | домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Общежития ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» | домов | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кв. м | 3705 | 3705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МО | домов | 8 | 5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | кв. м | 3893 | 3705 | 70 |  | 50 |  | 68 |  |  |  |  |

Прогноз строительства объектов социальной сферы  в Пимено-Чернянском сельском поселении в 2016 – 2025 годах

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование строящихся объектов | В том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Х. Пимено-Черни | Комплекс бытового обслуживания с парикмахерской, аптекой, ателье, ремонтом бытовой техники, проектируемый. |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МО |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения

### коммунальными услугами вводимых в 2016 – 2025 годах индивидуальных жилых домов и общежитий  ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»

### в населенных пунктах Пимено-Чернянского сельского поселения

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенного пункта | Кол-во вводимых жилых домов (ед.) | Электроснабжение | Газоснабжение | Водоснабжение | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | ТП ед./кВА | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) | Газопровод (км) | Индивидуальные газовые котлы (ед.) | Артскважина с водонапорной установкой и оборудованием для очистки воды(ед.) | Водопровод (км) | Самотечная канализация (км) | Канализационная насосная станция (ед.) | Напорная Канализация (км) |
| 1 | Х. Пимено-Черни | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Х. Нижние Черни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ж\д ст. Гремячая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Прогноз схемы развития электроснабжения

Пимено-Чернянского сельского поселения

3.2.1 Текущее состояние системы электроснабжения

Электроснабжение   Пимено-Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, состоящего из жилых и общественных зданий,   предусматривается от   существующих трансформаторных подстанций. Загруженность ПС 110/35/10 кВ «Пимено-Черни» на данный момент составляет 13…14% при мощности трансформатора 6,3 МВА, с учетом перспективной нагрузки загруженность ПС составит 56%.

Воздушная линия №14, на участке от ПС «Пимено-Черни» до опоры №201, находится в непригодном состоянии, поэтому требуется ее реконструкция с учетом замены деревянных опор на железобетонные и замены провода А-35 на СИП-3-1х70 мм2, рекомендуется произвести замены деревянных опор отпаек от ВЛ 10 кВ №14 на железобетонные и замены провода А-35 на СИП-3-1х70 мм2. При реконструкции необходимо использовать проект, выполненный организацией «Югэнергопроект Волгоград» и согласованный с ОАО «Волгоградэнерго». Рекомендуется при реконструкции вместо провода  АС-70 использовать СИП-3-1х70 мм2, так как у СИП-3 большая пропускная способность по току (310 А).

Проектируемая трансформаторная подстанция в районе Западный: ТП№1 1х160 кВА – улица №1 (жилая застройка). Питание проектируемой подстанции осуществляется по двум проектируемым кабельным линиям 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. Длина проектируемых кабельных линий - 200 м.

Проектируемые трансформаторные подстанции в районе Северный. ТП№2 1х630 кВА – баня-сауна, прачечная, объекты сервисного обслуживания, питание проектируемой подстанций осуществляется по двум проектируемым кабельным линиям 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена от существующей ВЛ 10 кВ №14 и от ТП№3, 4. 1х630 кВА – жилая застройка, питание проектируемой подстанций осуществляется по двум проектируемым кабельным линиям 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена от существующей ВЛ 10 кВ №14. Длина проектируемых кабельных линий - 2485 м.

Проектируемая трансформаторная подстанция в промышленной зоне центральной части хутора. ТП№5, 6   1х630 кВА – реконструируемый спортивный комплекс, дом-интернат, физкультурно-оздоровительный комплекс, культовый объект, питание проектируемой подстанции осуществляется по двум проектируемым кабельным линиям 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена от ПС 110/35/10 кВ «Пимено-Черни». Длина проектируемых кабельных линий -1200 м.

Проектируемые очистные канализационные сооружения п. Северный – ТП№7 1х250 кВА. Питание проектируемой подстанции осуществляется по проектируемой кабельной линии 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена от проектируемой ТП№3. Длина проектируемых кабельных линий – 300 м.

Строящиеся очистные сооружения п. Северный – ТП№8 1х250 кВА. Питание проектируемой подстанцией осуществляется по ранее запроектированной кабельной линии 10кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена от проектируемой ТП№3. Длина ранее запроектированной кабельной линии – 450м.

Электроснабжение территории проектируемой застройки на 1000 и на 560 мест в  утверждённых границах планировки территории, состоящего из жилых и общественных зданий, с общей потребляемой мощностью 320 кВт (только на общежития), предусматривается от проектируемых трансформаторных подстанций.

### 3.3 Прогноз развития схемы газоснабжения

### Пимено-Чернянского сельского поселения

3.3.1  Текущее состояние системы газоснабжения

В МО Пимено-Чернянское сельское поселение к системе сетевого газоснабжения из трех населенных пунктов ни один не подключены.

Источником газоснабжения для существующей жилой застройки и общественных зданий х.Пимено-Черни ответвление от магистрального газопровода Починки-Изобильное–ССПХГ – х. Небыков, ст. Гремячая с устройством в перспективе газораспределительной станции (ГРС-Гремячая). Давление газа на выходе Р=0,6 МПа.

Газоснабжение х.Пимено-Черни будет осуществляться от газопровода высокого давления Ду 160,Ду90 Р= 0,6 МПа.

Распределение газа проектируется по 3-х ступенчатой схеме:

1-я ступень – газопроводы высокого  давления  Р≤0,6 МПа.

2-я ступень – газопроводы среднего давления  Р≤0.3 МПа.

3-я ступень – газопроводы низкого давления  Р≤3.0 кПа.

Для снижения давления газа с высокого до среднего установлен газорегуляторный пункт  (ГРП) с узлом учета расхода газа.  Для снижения давления со среднего до низкого предусмотрена установка двух газорегуляторных пункта шкафного типа (ШРП) на бытовые нужды населения. Для котельных предусмотрена установка двух газорегуляторных пункта шкафного типа (ШРП) с узлами учета расхода газа.

Количество шкафных газорегуляторных пунктов определено с учетом оптимальной производительности и оптимального радиуса действия.

Трассировка газопроводов высокого и среднего давления выполнена исходя из условий застройки и планировки районов.

В х.Пимено-Черни предусмотрена следующая защита стальных газопроводов от коррозии:

-покрытие наружной поверхности газопровода битумной противокоррозионной изоляцией;

- применена электрозащита.

Для обеспечения защитного потенциала на стальных газопроводах предусмотрена установка автоматического преобразователя для катодной защиты.

Схема газоснабжения х. Пимено-Черни разработана согласно нормативным документам,  действующим на территории РФ.

В качестве основного топлива на котельных используется  природный газ, резервное топливо отсутствует.

Теплоснабжение существующих и реконструируемых общественных зданий (№№1, 2, 3,  5, 8, 11, 13, 23), резервное питание проектируемого потребителя I–ой категории – дома-интерната для престарелых и инвалидов, размещаемого в реконструируемом здании (№4), проектируемого физкультурно-оздоровительного комплекса -  (№6) предусматривается централизованно от проектируемой котельной №1 мощностью N=1,5 МВт, размещаемой на территории физкультурно-оздоровительного комплекса.

Теплоснабжение проектируемого дома-интерната для престарелых и инвалидов (основное питание) предлагается от новой котельной №2 мощностью N=0,15 МВт  (место размещения котельной, выбор типа котлов,  температуры теплоносителя и т.д. осуществляется на последующих стадиях проектирования).

В качестве основного топлива на котельных используется  природный газ, резервное топливо отсутствует.

По сведениям заказчика теплоснабжение ранее запроектированных общежитий и объектов общественного назначения (№№ 9, 10, 16, 17)    будет осуществляться от ранее запроектированной котельной  мощностью N=7 МВт строящегося комплекса ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», работающей на дизельном топливе, с последующим переводом ее на природный газ. При условии наличия резерва на данной котельной предлагается присоединить к ней общественные объекты №№12, 13, 14 с общей тепловой нагрузкой Q=0,07 МВт. В случае невозможности присоединения данных объектов к котельной на последующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть пристроенную блочную котельную на одном из объектов.

Газоснабжение перспективных одиночных объектов общественного назначения предлагается от индивидуальных газовых  источников тепла с подключением к сетям низкого давления.

Потребность в газе проектируемых промышленных и коммунально-складских предприятий определяется на последующих стадиях проектирования.

Отопление и горячее водоснабжение перспективной усадебной застройки осуществляется от автономных автоматических газовых водонагревателей от сетей газоснабжения низкого давления.

Рекомендуемый вид прокладки газовых сетей – подземный с использованием полиэтиленовых и стальных труб, с минимальным заглублением от поверхности земли – 1.2-1.5 м до верха изоляции трубы, а газопроводы низкого давления непосредственно к потребителям, надземными -  на стойках и по фасадам из стальных труб.

Вопросы  резервирования подачи газа потребителям за счет совместной работы ШРП, устройства закольцовок между газовыми сетями смежных районов, расчеты нормативных уровней газоснабжения, надежности, обеспечения требований экологии, безопасности эксплуатации будут решаться на последующих стадиях проектирования  в схеме газоснабжения х. Пимено-Черни и т.д.

Диаметры газопроводов определены по номограммам в СП 42-101-2003 (приложение Б), исходя из условий обеспечения бесперебойного газоснабжения всех потребителей в часы максимального потребления газа, создания при максимально  допустимых потерях давления наиболее экономичной и надежной в эксплуатации системы, обеспечивающей устойчивость работы  горелок  потребителей в допустимых диапазонах давления газа.

Перспективные потребители газа учтены согласно перечню, приведенному в экспликации проектируемых и существующих изданий и сооружений (см. на листе марки «ГП- 1»).

В виду отсутствия данных по развитию зоны коммунально-складских объектов вопрос их теплоснабжения будет рассматриваться на последующих стадиях проектирования.

Годовые расходы газа на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды населения приняты по нормативным данным, а часовые подсчитаны исходя из годового расхода газа и числа часов использования максимума.

Для устойчивой работы ГРП и ШРП пропускная способность системы газоснабжения района определена  с увеличением на 20% максимального расчетного расхода газа потребителями с учетом требуемого перепада давления:

V= 1570,0 м3/час х1.2 ≈1884,0 м3/час

Прогноз строительства объектов газопровода для подключения к сетевому газу существующих объектов

### жилищного фонда в МО Пимено-Чернянское сельское поселение  в 2016-2025 годах

Таблица

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование газопровода | ед. измер. | кол-во (всего) | в том числе погодам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Х. Пимено-Черни | распределительный | км | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  | - | - | - | - | - |
|  | Х. Нижние Черни | межпоселковый | км | 2,0 |  | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | распределительный | км | 2,0 |  |  | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ж\д ст. Гремячая | межпоселковый | км | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - |  | - | - | - | - |
|  |  | распределительный | км | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - |  |  | - | - | - |
|  |  | межпоселковый | км | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |  |  |
|  | Итого | межпоселковый | км | 9 |  | - | 9 |  |  |  |  |  | - | - |
|  |  | распределительный | км | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |

4.3. Схема

развития системы теплоснабжения муниципального образования

Пимено-Чернянское

на период 2016-2025г.г.

4.3.1 Действующая система  теплоснабжения

Пимено-Чернянского сельского поселения

Система централизованного теплоснабжения имеется только в рабочем поселке на 1000 мест хутора Пимено-Черни

Система теплоснабжения находится в собственности ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Индивидуальные жилые дома, объекты социальной и производственной сферы, не обеспеченные централизованным теплоснабжением, отапливаются от автономных   источников тепла на твердом топливе и электричестве.

4.3.2 Перспектива развития системы  теплоснабжения

Х. Пимено-Черни

Схема теплоснабжения х. Пимено-Черни разработана согласно нормативным документам,  действующим на территории РФ. Расчетная температура для проектирования принята равной – 24оС (согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» –  для г. Котельниково Волгоградской области).

Теплоснабжение существующих и реконструируемых общественных зданий (№№1, 2, 3,  5, 8, 11, 13, 23), резервное питание проектируемого потребителя I–ой категории – дома-интерната для престарелых и инвалидов, размещаемого в реконструируемом здании (№4), проектируемого физкультурно-оздоровительного комплекса -  (№6) предусматривается централизованно от проектируемой котельной №1 мощностью N=1,5 МВт, размещаемой на территории физкультурно-оздоровительного комплекса.  Котельную на территории образовательной школы предлагается закрыть.

Теплоснабжение проектируемого дома-интерната для престарелых и инвалидов (основное питание) предлагается от новой котельной №2 мощностью N=0,15 МВт  (место размещения котельной, выбор типа котлов,  температуры теплоносителя и т.д. осуществляется на последующих стадиях проектирования).

По сведениям заказчика теплоснабжение ранее запроектированных общежитий и объектов общественного назначения (№№ 9, 10, 16, 17)    будет осуществляться от ранее запроектированной котельной  мощностью N=7 МВт строящегося комплекса ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». При условии наличия резерва на данной котельной предлагается присоединить к ней общественные объекты №№12, 13, 14 с общей тепловой нагрузкой Q=0,07 МВт. В случае невозможности присоединения данных объектов к котельной на последующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть пристроенную блочную котельную на одном из объектов.

Присоединение систем отопления перспективных зданий к тепловым сетям предусматривается по зависимой схеме, горячее водоснабжение – от пластинчатых водоподогревателей, размещаемых в индивидуальных тепловых пунктах зданий.

Теплоснабжение перспективных одиночных  объектов общественного назначения предлагается от индивидуальных газовых источников тепла.

Отопление и горячее водоснабжение перспективной усадебной застройки – от автономных автоматических газовых водонагревателей.

Рекомендуемый вид прокладки тепловых сетей – подземный бесканальный с использованием промышленно-изолированных труб, имеющих встроенную систему оперативного дистанционного контроля увлажнения изоляции  трубопроводов, с минимальным заглублением от поверхности земли – 0.6÷1.0 м до верха изоляции трубы.

Вопросы  резервирования подачи теплоты потребителям за счет совместной

работы источников тепла, устройства перемычек между тепловыми сетями смежных районов, расчеты нормативных уровней энергосбережения, надежности, обеспечения требований экологии, безопасности эксплуатации будут решаться на последующих стадиях проектирования.

Перспективные потребители тепла учтены согласно перечню, приведенному в экспликации проектируемых и существующих изданий и сооружений (см. на листе марки «ГП- 1»).

Тепловые нагрузки перспективных общественных зданий определены по типовым проектам , по укрупненным показателям с учетом энергосберегающих технологий, а также в соответствии СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

Общий расчетный расход тепла перспективных объектов общественного назначения (кроме объектов, присоединяемых к котельной для теплоснабжения строящегося комплекса ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»)   составляет:

(Q o max + v max + h mах = 1,375 МВт,

в том числе,

на отопление  –                            (Q о max  =0,463 МВт,

на вентиляцию  –                         (Q v max = 0,22 МВт,

на горячее водоснабжение  –     (Q h max =  0,692 МВт

Схема теплоснабжения в  утверждённых  границах разработана согласно нормативным документам,  действующим на территории РФ.  Расчётная температура для проектирования принята равной – 24оС (согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» –  для г. Котельниково Волгоградской области).

Теплоснабжение зданий и сооружений предусмотрено от существующей котельной, площадью 284,0 м2.

Рекомендуемый вид прокладки тепловых сетей – подземный бесканальный с использованием промышленно-изолированных труб, имеющих встроенную систему оперативного дистанционного контроля увлажнения изоляции  трубопроводов, с минимальным заглублением от поверхности земли – 0.6÷1.0 м до верха изоляции трубы.

4.3.4. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

В связи с тем, что на территории хутора Пимено-Черни существует только один источник тепловой энергии –  котельная в рабочем поселке на 1000 мест, то ближайшее время  распределение тепловой нагрузки между различными источниками тепловой энергии не предусматривается.

# 4.3.5. Решение по бесхозяйным сетям

На территории Пимено-Чернянского  сельского поселения бесхозяйных сетей теплоснабжения не имеется.

4.4. Схема

развития системы водоснабжения Пимено-Чернянского сельского поселения

на период 2016-2025 г.г.

4.4.1  Текущее состояние системы водоснабжения

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2024 года Пимено–Чернянского сельского поселения Котельниковского  муниципального района Волгоградской области разработана на основании технического задания, утвержденного Постановлением Главы администрации Пимено–Чернянского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области и в соответствие с требованиями  действующего законодательства.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованной системы водоснабжения, повышению надежности функционирования этой системы и с целью обеспечения комфортных и безопасных условий для проживания людей в Пимено–Чернянском  сельском поселении Котельниковского  муниципального района Волгоградской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры в системе водоснабжения - магистральные сети водопровода, водопроводные очистные сооружения, насосное оборудование.

Проведение работ по строительству новых объектов системы водоснабжения планируется осуществить за счет средств бюджетов  разных уровней и внебюджетных средств.

Схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств внебюджетных источников для строительства объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения;

- баланс водоснабжения и потребления питьевой воды;

- предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения;

- экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения;

- оценку капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения;

- существующее положение в сфере водоснабжения  поселения.

# Характеристика объекта

# Водоснабжение населенных пунктов Пимено–Чернянского  поселения водой на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из скважин. Водоснабжение рабочего поселка водой на питьевые нужды осуществляется привозной водой. Вода на технические нужды в рабочий поселок поступает от глубинной скважины №5, взятой в аренду ООО «Евро Хим-Волга Калий».

Общая протяженность сетей водоснабжения сельского поселения составляет 18.9 км.

# СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

хутор Пимено–Черни

# В настоящее время на территории хутора действует   централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Водопроводная сеть уложена из асбестоцементных труб протяженностью 12 км, износ  составляет– 97,8 %,  новый участок сети  протяженностью 900м диаметром 100мм – из полиэтиленовых труб. Вода в сеть поступает из четырех скважин. Согласно санитарно-гигиенического и микробиологического исследования воды действующих скважин вода только одной из них (скважина №2– инвентарный № 03041) соответствует требованию Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». С декабря по май месяц в сеть подается вода из этой скважины.  Все остальное время в сеть подается вода из остальных скважин (№№ 1,4,6 инвентарные номера  8697,8744,06373 соответственно) не соответствующая СанПиН 2.1.4.1074-01 на питьевую воду. Состав воды по  скважинам №№ 1,2,4,6 представлен в таблице 2. Данные по качеству воды скважины №3 – инв. №04358 и скважины №5 – инв. № 8695 отсутствуют.

# Таблица 1   – Характеристика скважин

| № скважин | Регистра-ционный номер скважины | Глубина скважины, м | Дебит, м3/ч | Состояние скважин | Марка насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 8697 | 28 | 4,5 | действующая | ЭЦВ 6-6-75 |
| 2 | 03041 | 44 | 40 | действующая | ЭЦВ10-40-60 |
| 3 | 04358 | 30 | 40 | действующая | ЭЦВ10-40-65 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | 8744 | 46 | 40 | действующая | ЭЦВ6-10-60 |
| 5 | 8695 | 44 |  | действующая |  |
| 6 | 06373 | 44 | 10 | действующая |  |

# Таблица 2   – Анализ состава воды скважин

| Наименование показателя | Результаты анализа | Норматив, ПДК |
| --- | --- | --- |
|  | Скважины |  |
|  | № 1 | № 2 | № 4 | № 6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Запах, баллы | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 2 |
| Привкус, баллы | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Цветность, град. | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 |
| Мутность, мг/л | - | - | - | - | 1,5 |
| Водородный показатель (рН) | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 6 – 9 |
| Общая минерализация (сухой остаток), мг/л | 1400 | 1160 | 800 | 1420 | 1000 |
| Жесткость общая, 0 Ж | 11,6 | 11,8 | 7,0 | 11,6 | 7 |
| Окисляемость перманганатная, мгО2/л | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 5 |
| Аммиак и аммоний ион (NH4- ), мг/л | 0,023 | 0,038 | 0,032 | 0,02 | 1,9 |
| Нитриты (NO2-), мг/л | 0,036 | 0,036 | 0,022 | 0,028 | 3 |
| Бикарбонаты (HCO3-), мг/л | 353,9 | 366,1 | 335,6 | 366,1 | - |
| Кальций, мг/л | 156,3 | 156,3 | 92,2 | 140,3 | - |
| Магний, мг/л | 46,2 | 48,6 | 29,2 | 55,9 | 50 |
| Нитраты (по NO3-), мг/л | 2,2 | 2,6 | 2,6 | 2,2 | 45 |
| Сульфаты (SO42-), мг/л | 392,4 | 328,5 | 146 | 383,3 | 500 |
| Хлориды (Cl-), мг/л | 215 | 205 | 90 | 205 | 350 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Железо (Fe суммарно), мг/л | 0,1 | 0,12 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| Медь (Cu2- суммарно), мг/л | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 1,0 |
| Ртуть (Hg суммарно), мг/л | меньше 0,0005 | меньше 0,0005 | меньше 0,0005 | меньше 0,0005 | 0,0005 |
| Свинец (Pb суммарно), мг/л | меньше 0,001 | меньше 0,001 | меньше 0,001 | меньше 0,001 | 0,01 |
| Кадмий (Cd суммарно), мг/л | - | - | - | - | 0,001 |
| Цинк (Zn2+), мг/л | меньше 0,001 | меньше 0,001 | меньше 0,001 | меньше 0,001 | 1 |
| Мышьяк (As суммарно), мг/л | меньше 0,01 | меньше 0,01 | меньше 0,01 | меньше 0,01 | 0,01 |
| Линдан (гамма-изромер ГХЦГ), мкг/л | меньше 0,0001 | меньше 0,0001 | меньше 0,0001 | меньше 0,0001 | 2 |
| ДДТ (сумма изомеров), мкг/л | меньше 0,0002 | меньше 0,0002 | меньше 0,0002 | меньше 0,0002 | 2 |
| 2, 4 – Д, мкг/л | меньше 0,0001 | меньше 0,0001 | меньше 0,0001 | меньше 0,0001 | 30 |
| ОМЧ, КОЕ/1 мл | 50 | 39 | 55 | 51 | не более 50 |
| ОКБ, КОЕ/100 мл | обнаруж. в 100,0 | не обнаруж. в 100,0 | обнаруж. в 100,0 | обнаруж. в 100,0 | не допускается в 100,0 мл |
| ТКБ, КОЕ/100 мл | не обнаруж. в 100,0 | не обнаруж. в 100,0 | не обнаруж. в 100,0 | не обнаруж. в 100,0 | не допускается в 100,0 мл |

# Тушение пожара  в хуторе предусмотрено из 2-х пожарных гидрантов, установленных на  новом участке сети.

# Рабочий поселок пользуется технической водой из скважины №.5 (инв. №8596) и имеет свою водопроводную сеть.

хутор Нижние Черни

На территории хутора действует централизованная система водоснабжения. Водоснабжение осуществляется водопроводом из асбестоцементных труб  протяженностью 6 км, износ  составляет 96,3%.

Тушение пожара в хуторе предусмотрено водой из водонапорной башни.

# Раздел 2. Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.

# 2.1  Общий баланс подачи  и реализации воды

Номинальная мощность водопроводного комплекса Пимено–Чернянского  сельского поселения на 2013г. составляет 214,3 тыс. куб. м в год. Объем подачи воды потребителям в 2013 г.  представлен в таблице 3. Баланс водопотребления представлен в таблице 4.

Таблица 3 – Объем подачи воды потребителям

| Наименование населенного пункта | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением, чел. | Объем воды, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| х.Пимено–Черни | 832 | 160,7* |
| х.Нижние Черни | 403 | 53,6 |
| Итого: | 1235 | 214,3 |

# *Примечание: Объем воды указан с учетом расхода воды на водоснабжение рабочего поселка

Таблица 4 – Баланс водопотребления Пимено–Чернянского сельского поселения

| № п/п | Наименование потребителей | Фактические данные на 2013г., тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Объем отпуска в сеть | 214,3 |
| 2 | Потери | 21,43 |
| 3 | Реализация населению | 192,87 |

# Таблица 5 – Баланс водопотребления населенных пунктов Пимено–Чернянского сельского поселения

| № п/п | Наименование потребителей | Фактические данные на 2013г., тыс. м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | х.Пимено–Черни | х.Нижние Черни |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем отпуска в сеть | 160,7 | 53,6 |
| 2 | Потери | 16,07 | 5,36 |
| 3 | Реализация населению | 144,63 | 48,24 |

# На сегодняшний день отсутствует  приборный учет воды, отпущенной из сетей водоснабжения в Пимено–Чернянском сельском поселении.

# Структура водопотребления Пимено–Чернянского сельского поселения  и населенных пунктов поселения представлена на рисунках 1 – 3.

# Рисунок 1 - Структура водопотребления Пимено–Чернянского поесления, 2013г.

# Рисунок 2 - Структура водопотребления х. Пимено-Черни, 2013г.

# Рисунок 3 - Структура водопотребления х. Нижние Черни, 2013г.

# 2.2 Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза изменения удельных расходов воды питьевого качества

хутор Пимено–Черни

# В период с 2014 года по 2024 год  расход воды на питьевые нужды не измениться, так как увеличение численности населения не предполагается.

# Распределение расходов воды на водоснабжение х. Пимено-Черни по типам абонентов представлено в таблице 6.

# Таблица 6 - Оценка расходов воды на водоснабжение х. Пимено-Черни по типам абонентов

| № п/п | Наименование потребителей | 2013 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3/год |
| 1 | Население | 144,17 | 158,63 |
| 2 | Бюджетные потребители | 0,46 | 0,46 |
| Итого: | 144,63 | 159,09 |

хутор Нижние Черни

# В период с 2014 года по 2024 год  расход воды на питьевые нужды не измениться, так как увеличение численности населения не предполагается.

# Распределение расходов воды на водоснабжение х. Нижние Черни по типам абонентов представлено в таблице 7.

# Таблица 7 - Оценка расходов воды на водоснабжение х. Нижние Черни по типам абонентов

| № п/п | Наименование потребителей | 2013 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м3/год |
| 1 | Население | 48,24 | 53,06 |
| Итого: | 48,24 | 53,06 |

# 2.3 Сведения о фактических и ожидаемых неучтенных расходах и потерях воды при ее передаче по водопроводным сетям (годовые, среднесуточные значения)

Так как к 2024 году предполагается замена существующих и строительство новых водопроводных сетей в х. Пимено–Черни протяженностью 13 км  и х. Нижние Черни, протяженностью 6 км, неучтенные расходы (потери) не должны превышать 1 %:

# х. Пимено–Черни  – 1,6 тыс. м3/год, 4,38 м3/сут;

# х. Нижние Черни – 0,53 тыс. м3/год, 1,45 м3/сут.

# 2.4 Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды головными сооружениями системы водоснабжения в водопроводную сеть (годовой, среднесуточной)

# Сведения о фактической и ожидаемой подаче воды системы водоснабжения в водопроводную сеть Пимено–Чернянского сельского поселения представлены в таблице 8.

# Таблица 8 – Данные о фактической и ожидаемой подаче воды.

| Год | Фактическая подача воды в водопроводную сеть, | Ожидаемая подача воды в водопроводную сеть, |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. м3/год | м3/сут | тыс. м3/год | м3/сут |
| 2013 | 214,3 | 587,12 | 214,3 | 587,12 |
| 2015 | – | – | 214,3 | 587,12 |
| 2017 | – | – | 214,3 | 587,12 |
| 2019 | – | – | 214,3 | 587,12 |
| 2021 | – | – | 214,3 | 587,12 |
| 2024 | – | – | 214,3 | 587,12 |

## 4.2.2.  Перспективы развития схемы водоснабжения

## Пимено-Чернянского сельского поселения в период 2016 -2025 годов

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

# Для обеспечения населения Пимено–Чернянского сельского поселения (х. Пимено–Черни, х. Нижние Черни) водой для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо строительство водопроводных сетей и сооружений для обессоливания и обеззараживания воды.

хутор Пимено–Черни

# 1) Замена существующих и строительство сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения;

# 2) Строительство сооружений для обессоливания воды.

# 3) Строительство сооружений для обеззараживания воды.

# 4) Замена насосного оборудования скважин

5) Оснащение потребителей приборным учетом. Целью мероприятия является выполнение требований Федерального Закона № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Выполнение данных мероприятий (1 - 5) обеспечит гарантированный режим водоснабжения и позволит довести качество подаваемой населению воды соответствующей гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01. Срок реализации данных мероприятий – 2014-2024 гг.

хутор Нижние Черни

# 1) Замена существующих и строительство новых сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения;

# 2) Строительство сооружений для обессоливания воды.

# 3) Строительство сооружений для обеззараживания воды.

# 4) Замена насосного оборудования скважин.

5) Оснащение потребителей приборным учетом. Целью мероприятия является выполнение требований Федерального Закона № 261-ФЗ от23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Выполнение данных мероприятий (1 - 5) обеспечит гарантированный режим водоснабжения и позволит довести качество подаваемой населению воды соответствующей гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01. Срок реализации данных мероприятий – 2014-2024 гг.

4.4.3 Экологические последствия реализации мероприятий Схемы развития системы водоснабжения

Оценка воздействия на окружающую среду мероприятий по строительству систем водоснабжения, а также способы  его снижения  учитываются при разработке проектно-сметной документации. При эксплуатации  систем водоснабжения  (хранение химических реагентов - гипохлорит натрия) воздействие на окружающую среду не происходит, т.к. данный реагент хранится в полимерных емкостях, дозируется в воду при помощи насоса-дозатора, в процессе обеззараживания воды расходуется полностью.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Пимено-Чернянского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов (организационный план)

1 этап 2014-2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| водоснабжение Пимено-Чернянского сельского поселения |
| 1 | Сеть водопровода, прокладываемая в траншее в одну нитку (замена существующей сети) труба ПЭ ø100 | км | Улучшение качества водоснабжения | 11,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| 2 | Монтаж ж/б колодцев | шт | Улучшение качества водоснабжения. | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 3 | Установка водоразборных колонок | шт | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов. | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Реконструкция скважин (замена насосного оборудования) | шт | Улучшение качества водоснабжения. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов ø100 | км | Улучшение качества водоснабжения | 11,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 |
| 6 | Строительство установок по обеззараживанию воды | шт | Улучшение качества водоснабжения | 4 | 4 |  |  |  |
| 7 | Строительство установок по обессоливанию воды | шт | Улучшение качества водоснабжения | 3 | 3 |  |  |  |
| 8 | Установка пожарных гидрантов | шт | Обеспечение пожарной безопасности | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | Стоимость мероприятий по развитию системы водоснабжения (в ценах по состоянию на III кв. 2013г.) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Прочие работы и затраты | тыс. руб. |  |  |  |
|  | Итого: | тыс. руб. |  |  | 4031 |

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Пимено-Чернянского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов (организационный план)

2 этап 2018-2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| водоснабжение Пимено-Чернянского сельского поселения |
| 1 | Сеть водопровода, прокладываемая в траншее в одну нитку (замена существующей сети) труба ПЭ ø100 | км | Улучшение качества водоснабжения. | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
| 2 | Монтаж ж/б колодцев | шт | Улучшение качества водоснабжения. | 18 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | Сеть водопровода, прокладываемая в траншее в одну нитку (новое строительство) труба ПЭ ø100 | км | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 2,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 4 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов ø100 | км | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 |
| 5 | Установка водоразборных колонок | шт | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов. | 21 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Установка пожарных гидрантов | шт | Обеспечение пожарной безопасности | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стоимость мероприятий по развитию системы водоснабжения (в ценах по состоянию на III кв. 2013г.) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие работы и затраты | тыс. руб. |  |  |  |
|  | Итого: | тыс. руб. |  |  | 6923 |

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Пимено-Чернянского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов (организационный план)

3 этап 2022-2024 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| водоснабжение Пимено-Чернянского сельского поселения |
| 1 | Установка приборов учета | шт | Повышение энергоэффективности. Выполнение требований Федерального Закона РФ №261-ФЗ от 23.11.2009г | 150 | 50 | 50 | 50 |
|  | Стоимость мероприятий по развитию системы водоснабжения (в ценах по состоянию на III кв. 2013г.) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Прочие работы и затраты | тыс. руб. |  |  |  |
|  | Итого: | тыс. руб. |  |  | 117 |

4.5. Схема

развития системы водоотведения Пимено-Чернянского сельского поселения

на период 2016-2025 г.г.

4-5-1. Существующее положение в сфере водоотведения

Пимено-Чернянского сельского поселения

На сегодняшний день централизованная система водоотведения населенных пунктов Пимено-Чернянского сельского поселения отсутствует. Хозяйственно-бытовые сточные воды от домовладений поступают в выгребные ямы.

По мере переполнения выгребов производится вывоз стоков по согласованию с контролирующими организациями.

Не все выгреба имеют достаточную степень гидроизоляции, что может приводить к загрязнению территории.

Централизованная система водоотведения имеется  лишь в рабочем поселке х. Пимено-Черни. Сточные воды отводятся на станцию глубокой биологической очистки производительностью 200 куб.м. сутки.

Основной проблемой в системе водоотведения Пимено-Чернянского сельского поселения является отсутствие централизованного сбора и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

В хуторах Пимено-Чернянского сельского поселения долгосрочной перспективой не предусмотрено строительство централизованной системы канализации.

Существующие в домовладениях выгреба являются, по сути, сооружениями сбора сточных вод, в которых ни очистка воды, ни сбраживание осадка не происходит.

4-5-2.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) системы водоотведения

Хутор Пимено-Черни и хутор Нижние Черни

Водоотведение хуторов Пимено-Черни и Нижние Черни Пимено-Чернянского сельского поселения может осуществляться следующими путями:

1. Строительство централизованной системы канализации населенных пунктов с комплексом канализационных очистных сооружений механической очистки и последующим отводом очищенных сточных вод на поля орошения или фильтрации.

2. Строительство централизованной системы канализации населенных пунктов с комплексом канализационных очистных сооружений на полную биологическую очистку и последующим отводом очищенных сточных вод по согласованию на рельеф местности или в поверхностный источник.

3. Устройство локальных очистных сооружений непосредственно в каждом домовладении.

В первых двух случаях требуются значительные единовременные капиталовложения, множество согласований и создание эксплуатационного предприятия, которое будет обеспечивать работу данной системы канализации.

В третьем случае единовременных капиталовложений не требуется (мероприятия можно осуществлять постепенно). Собственником сооружений будет являться непосредственно потребитель. Существующие же технологии очистки позволяют практически без затрат электроэнергии осуществлять очистку хозяйственно-бытовых сточных вод до такой степени, когда очищенную воду можно использовать для полива приусадебных насаждений.

4-5-3  Экологические последствия реализации мероприятий Схемы развития системы водоотведения

Негативных последствий для экологии  реализация мероприятий Схемы развития системы водоотведения иметь не будет, так как данными мероприятиями развитие системы водоотведения не планируется, а предусматривается только реконструкция и модернизация действующих сооружений водоотведения.

## 4.6. Перспективы развития системы  санитарной очистки

## Пимено-Чернянского сельского поселения на период 2016-2025 годов

## С целью повышения качества по оказанию услуги по сбору и утилизации бытовых отходов и снижению затрат предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и утилизации ТБО и ЖБО.

В период 2016-2025 годов планируется осуществить   строительство новых контейнерных площадок и увеличение парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Несанкционированные свалки и скотомогильник  подлежат ликвидации.

Для содержания в чистоте территории хутора Пимено-Черни проводится уборка, а затем вывоз отходов специализированными уборочными машинами по договору со спецавтохозяйством на   полигоны ТБО горно-обогатительного комбината и Котельниковского муниципального района.

Отходы накапливаются в металлических контейнерах, установленных на бетонном основании и впоследствии подлежат вывозу на полигон ТБО.

Для сбора бытовых отходов от жилых и общественных зданий   необходима установка 22 контейнеров объемом 0,75 м3 – для отходов 4 класса опасности и 2 контейнеров объемом 0,75 м3 – для отходов 5 класса опасности.

На всех площадях и улицах, в садах, парках, остановках общественного транспорта и других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интенсивности использования территории, но не более чем через 40 м на оживленных улицах и 100 м - на малолюдных. Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения.

Для содержания в чистоте улиц, площадей, кварталов проводится уборка, а затем вывоз отбросов специализированными уборочными машинами по договору.

Зимняя уборка включает в себя уборку снега, устранение скользкости при гололеде, подметание и посыпка песком.

Для вывоза ТБО от жилых и общественных зданий и отходов от механизированной уборки тротуаров и проезжей части улиц, дорог и площадей необходимо приобретение машин специального назначения (дополнительно к существующему парку машин), а именно:

- мусоровозов – 1 машина;

- уборочных – 1 машина.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов

в Пимео-Чернянском сельском поселении на 2016-2025 годы

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО ( куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016 | 1485 | 1,7 | 2524 | 1854 | 4378 |
| 2 | 2017 | 1523 | 1,8 | 2741 | 2455 | 5196 |
| 3 | 2018 | 1673 | 1,9 | 3179 | 2677 | 5856 |
| 4 | 2019 | 1673 | 2,0 | 3346 | 2872 | 6218 |
| 5 | 2020 | 1823 | 2,1 | 3828 | 3086 | 6914 |
| 6 | 2021 | 1823 | 2,2 | 4011 | 3313 | 7324 |
| 7 | 2022 | 1823 | 2,3 | 4193 | 3561 | 7754 |
| 8 | 2023 | 1823 | 2,4 | 4376 | 3825 | 8201 |
| 9 | 2024 | 1823 | 2,5 | 4558 | 4112 | 8670 |
| 10 | 2025 | 1823 | 2,6 | 4740 | 4418 | 9158 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов от индивидуального жилфонда в Пимено-Чернянском сельском поселении на 2016-2025  годы

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Средний норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016 | 1485 | 4,6 | 6831 |
| 2 | 2017 | 1523 | 4,8 | 7310 |
| 3 | 2018 | 1673 | 5,0 | 8365 |
| 4 | 2019 | 1673 | 5,2 | 8700 |
| 5 | 2020 | 1823 | 5,4 | 9844 |
| 6 | 2021 | 1823 | 5,6 | 10209 |
| 7 | 2022 | 1823 | 5,8 | 10573 |
| 8 | 2023 | 1823 | 6,0 | 10938 |
| 9 | 2024 | 1823 | 6,2 | 11303 |
| 10 | 2025 | 1823 | 6,4 | 11667 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  Пимено-Чернянского сельского поселения

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Грузовой автомобиль | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | Мусоровоз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 3 | Контейнеровоз | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 3 | Ассенизационная машина | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 4 | Тракторы колесные с тележкой и универсальным навесным оборудованием | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Раздел 6. Прогнозные мероприятия по энергосбережению в сфере производства и потребления коммунальных услуг в Пимено-Чернянском сельском поселении в период 2016-2025 годов

## А) Прогноз установки приборов учета в жилищном фонде   в 2016-2025 годах

| № п/п | Назначение приборов учета | Количество устанавливаемых приборов учета | Прогнозируемая экономия (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Многоквартирный жилищный фонд |  |
| 1 | Общедомовые приборы учета электроэнергии |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | Электроэнергия – 10% |
| 2 | Общедомовые приборы учета тепла |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | Тепло - 10% |
| 3 | Квартирные приборы учета газа |  |  |  | 42 |  |  | - | - | - | - | - | Газ – 20% |
| 4 | Квартирные приборы учета воды (ХВС и ГВС) |  |  |  | 42 |  |  | - | - | - | - | - | Вода – 20% |
|  | Индивидуальный жилищный фонд |  |
| 4 | Приборы учета воды |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  | Вода – 20% |

Раздел 8. Управление Программой

Администрация Пимено-Чернянского сельского поселения – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация муниципального образования готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Администрация муниципального образования ежегодно представляет в представительный  орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.